
平昌县中医医院
检验科试剂招标书

根据《四川省医疗卫生机构体外诊断试剂集中挂网阳光采购实施方案（试行）》（川药采联办【2016】29号），为提升我院所采购的体外诊断试剂品质，保证医院检验质量的基础上进一步降低运行成本，达到检验分析试剂优质、高效、安全、快捷供应。结合我院实际情况，对体外诊断试剂进行公开招标，并要求竞标公司提供不高于阳光采购价的各种试剂，同时提供与检验设备相关性优异的检验试剂。
第一部分：补充准入条件部分（必备，缺一视为放弃投标）
1、试剂经销公司为2级（含2级以上）
2、试剂经销公司冷链设备、场地等条件，冷链运输承诺书。
3、部分试剂需要药品经营许可证，提供合作公司具有的药品经营许可证及本公司超范围违法经营责任全负担承诺书。
4、竞标试剂平均价格不得高于上月网购价的90%
5、试剂供应期间，因试剂价格变动，受供试剂价格按竞标时试剂价格与当时网价比执行承诺书。
第二部分：试剂使用目录及价格
说明：我院要求中标公司，在合同期间，不得改变中标公司；未经使用方要求，不得变更标书承诺的试剂品牌。不得化整为零（除药准字试剂外）由多个公司提供、运输实验室所需全部试剂、耗材。
1、 竞标企业提供试剂品牌：
2、 竞标单位提供的试剂价格（以下试剂名称顺序不能改变）

	试剂名称
	产地（公司）
	规格
	方法学
	人次/盒
	价格/盒
	上月网报价
（人次/元）

	血细胞分析仪试剂、耗材
	　
	　
	
	　
	　
	　

	尿干化学试剂、耗材
	
	
	
	
	
	

	尿沉渣试剂、耗材
	
	
	
	
	
	

	全自动大便分析试剂、耗材
	
	
	
	
	
	

	血气分析试剂、耗材
	
	
	
	
	
	

	血清总蛋白
	
	
	双缩尿法
	
	
	

	血清白蛋白
	　
	　
	溴甲酚绿法
	　
	　
	　

	血清总胆红素
	　
	　
	氧化法
	　
	　
	　

	血清直接胆红素
	　
	　
	氧化法
	　
	　
	　

	γ-谷氨酰基转移酶
	　
	　
	速率法
	　
	　
	　

	天门冬氨酰基转移酶
	　
	　
	速率法
	　
	　
	　

	碱性磷酸酶
	　
	　
	速率法
	　
	　
	　

	丙氨酸氨基转移酶
	　
	　
	速率法
	　
	　
	　

	胆碱酯酶
	　
	　
	速率法
	　
	　
	　

	总胆汁酸
	　
	　
	酶循环法
	　
	　
	　

	单胺氧化酶
	　
	　
	速率法
	　
	　
	　

	葡萄糖
	　
	　
	终点法
	　
	　
	　

	血清钙
	　
	　
	偶氮坤Ⅲ法
	　
	　
	　

	甲胎蛋白
	
	　
	胶乳免疫比浊法
	　
	　
	　

	甲胎蛋白校准品
	
	　
	　比浊法
	　
	　
	　

	甲胎蛋白质控品
	
	　
	　
	　
	　
	　

	镁
	　
	　
	终点法
	　
	　
	　

	磷
	　
	　
	终点法
	　
	　
	　

	锌
	　
	　
	终点法
	　
	　
	　

	铁
	　
	　
	终点法
	　
	　
	　

	铜
	　
	　
	终点法
	　
	　
	　

	肌酐
	　
	　
	肌胺酸氧化酶法
	　
	　
	　

	尿素
	　
	　
	UV-GLDH法（速率法)
	　
	　
	　

	尿酸
	　
	　
	终点法
	　
	　
	　

	α-淀粉酶
	　
	　
	速率法
	　
	　
	　

	果糖胺
	　
	　
	终点法
	　
	　
	　

	胱抑素C
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	乳酸脱氢酶
	　
	　
	速率法
	　
	　
	　

	肌酸激酶
	　
	　
	速率法
	　
	　
	　

	肌酸激酶-MB同工酶
	　
	　
	速率法
	　
	　
	　

	α羟丁酸脱氢酶
	　
	　
	速率法
	　
	　
	　

	超敏C反应蛋白
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	总胆固醇
	　
	　
	COD-CE-PAP法
	　
	　
	　

	甘油三酯
	　
	　
	GPO-PAP法
	　
	　
	　

	高密度脂蛋白
	　
	　
	CAT法
	　
	　
	　

	低密度脂蛋白胆固醇
	　
	　
	CAT法
	　
	　
	　

	载脂蛋白A1
	　
	　
	免疫透射比浊法
	　
	　
	　

	载脂蛋白B
	　
	　
	免疫透射比浊法
	　
	　
	　

	生化质控物
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	生化复合校准品
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	脂类免疫多项质控物
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	脑脊液蛋白
	　
	　
	终点法
	　
	　
	　

	抗链球菌溶血素“O"
	　
	　
	胶乳免疫比浊法
	　
	　
	　

	类风湿因子测定
	　
	　
	胶乳免疫比浊法
	　
	　
	　

	细菌培养系列试剂、耗材
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	耗材：
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	各种采血试管
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	生化浓缩清洗液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	生化清洗液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	生化泵管
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	生化灯泡
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	采血针
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	电解质电极
	　
	　
	电极法
	　
	　
	　

	电解质试剂
	
	
	
	
	
	

	血型卡（带RH（D、C、E）抗原）
	　
	　
	　
	
	　
	　

	一次性使用样品杯
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	活化部分凝血酶时间（APTT)
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	凝血酶时间（TT)
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	凝血酶原时间（PT)
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	纤维蛋白原（FIB)
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	纤维蛋白（原)降解产物（FDP)
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	D-二聚体
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	清洗液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	清洗液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	D-二聚体(校准品)
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	D-二聚体(质控品)
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	纤维蛋白原（FIB)
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	血凝灯泡
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	N端利钠肽前体
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	肌钙蛋白I
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	乙型肝炎病毒表面抗原
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	乙型肝炎病毒表面抗体
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	乙型肝炎病毒e抗原
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	乙型肝炎病毒e抗体
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	乙型肝炎病毒核心抗体
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	人类免疫缺陷病毒抗体（HIV)
	
	96T
	酶联免疫法
	　
	　
	　

	丙型肝炎病毒抗体（HCV)
	
	96T
	酶联免疫法
	　
	　
	　

	梅毒螺旋抗体（TP）
	
	96T
	酶联免疫法
	　
	　
	　

	梅毒快速血浆反应素（RPR)
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	乙型肝炎病毒表面抗原
	　
	　
	胶体金发
	　
	　
	　

	人类免疫缺陷病毒抗体（HIV)
	　
	　
	胶体金发
	　
	　
	　

	丙型肝炎病毒抗体（HCV)
	　
	　
	胶体金发
	　
	　
	　

	梅毒螺旋抗体（TP）
	　
	　
	胶体金发
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	人类免疫缺陷病毒抗体（HIV)
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	丙型肝炎病毒抗体（HCV)
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	梅毒螺旋抗体（TP）
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	清洗液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	缓冲液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	分析杯
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	分析吸头
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	黄体生成素试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	促卵泡成熟激素检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	孕酮检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	睾酮检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	雌二醇检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	催乳素检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	铁蛋白检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	叶酸检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	维生素B12检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	甲状腺相关抗体质控品
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	肿瘤标记物QCS
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	癌胚抗原定量测定检测试剂
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	糖类抗原15-3测定试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	糖类抗原19-9测定试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	糖类抗原125检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	总前列腺特异性抗原试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	游离前列腺特异性抗原测定试剂
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒T3
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	甲状腺素检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒FT3
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	游离甲状腺素检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	促甲状腺激素检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	游离β-绒毛膜促性腺激素检测试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	胰岛素试剂盒
	　
	　
	化学发光法
	　
	　
	　

	样本稀释液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	癌胚抗原定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	糖类抗原19-9定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	糖类抗原15-3定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	糖类抗原125定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	总前列腺特异性抗原定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	游离前列腺特异性抗原定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	甲状腺素定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三碘甲状腺原氨酸定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	游离三碘甲状腺原氨酸定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	游离甲状腺素定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	促甲状腺素定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	甲状腺球蛋白抗体定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	游离β-绒毛膜促性腺激素定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	黄体生成素定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	卵泡刺激素定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	孕酮定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	雌二醇定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	睾酮定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	催乳素检定标液
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	铁蛋白检测试剂盒
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	叶酸检测试剂盒
	　
	　
	　
	　
	　
	　


第三部分：试剂、耗材范围及有效期、招标形式。
1、 招标形式：竞争性谈判
2、 招标范围：实验室全部试剂、耗材。
3、 试剂、耗材使用期限：两年。如在两年内满意度较高，在国家政策许可下，可以续签合同。
4、 评分办法：招标评分前30分钟内，抽取相关评分人员。以试剂价格、服务条件满足等情况为评定标准。
5、 招标地点：平昌县中医医院九楼
6、 未尽事宜，视双方商定情况后签订合同。
第四部分：公告和竞标时间
1、 报名截止日期2018年5月29日上午8.00--12.00，
[bookmark: _GoBack]下午2.30--5.00。
2、 开标日期：2018年6月14日上午9点。竞价单位带上电子报价表。
3、 超过规定时间未到，视为自动放弃。
4、 在不违反国家相关法律情况下，解释权归平昌县中医医院。
                                       
  平昌县中医医院
                                            2018年5月21日
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